**PAŃSTWOWY POWIATOWY   
INSPEKTOR SANITARNY   
W ŁĘCZNEJ**

Łęczna, dn.20.07.2021r.

21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 52   
tel. (0-81) 752-31-67, fax. (0-81) 752-31-67   
[*psse.leczna@pis.gov.pl*](mailto:psse.leczna@pis.gov.pl)*,* [*http://psseleczna.pis.gov.pl*](http://psseleczna.pis.gov.pl)

ONS.HK.9020.2.17.2021

**Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2   
im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej   
ul. Szkolna 53   
21-020 Łęczna**

**Ocena jakości wody basenowej**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęcznej na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. tj. z 2021r. poz. 195), po zapoznaniu się z wynikami badań wody ciepłej użytkowej pobranej w dniu 05.07.2021r. przez pracownika JARS Laboratorium Badawcze ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo/Łajski z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Łęczna, z wewnętrznej instalacji wodociągowej budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej, ul. Szkolna 53, 21-010 Łęczna zawartymi w Sprawozdaniu z badań:

- nr P/0/06/2021/426/M/4 z dnia 19.07.2021r. punkt poboru Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej, ul. Szkolna 53, natrysk — badany parametr — Legionella sp.

**stwierdza, że ciepła woda użytkowa z wewnętrznej instalacji wodociągowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej ul. Szkolna 53, 21-010 Łęczna w badanym punkcie odpowiada wymaganiom załącznika Nr 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach ( Dz. U. z 2015r. poz. 2016 z** [**późn. zm**](http://późn.zm)**.).**

Otrzymują:

1.Adresat

2. a/a

Do wiadomości:

1. Gmina Łęczna, Urząd Miejski w Łęcznej. Plac Kościuszki 5, 21-010 Łęczna