

**stwierdza, że woda basenowa na pływalni w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej ul. Szkolna 53, 21-010 Łęczna odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1** i **nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1230).**

•

**PAŃSTWOWY POWIATOWY**

**INSPEKTOR SANITARNY**

**WŁĘCZNEJ**

Łęczna, dnia 26.02.2025r.

21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 52

tel./fax. (81) 752-41-40, (81) 752-31-67

*psse .lec zna@sa nepid .gov. pl, https:l/www.gov.pl!web! psse -lecz na*

ONS.HK.9020.2.5.2025

**Szkoła Podstawowej Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej**

**ul. Szkolna 53**

**21-010 Łęczna**

**Ocena jakości wody na pływalni**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęcznej na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. tj. z 2024r. poz. 416), po zapoznaniu się z wynikami badania wody pobranej w dniu **20.02.2025r.** przez pracownika GBA POLSKA Sp. z o.o. Member of GBA GROUP ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa, wykonane w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Szkołę Podstawową Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej, ul. Szkolna 53 zawartymi w sprawozdaniu z badań:

- nr L/0/01/2025/832/FM/1 z dnia 20.02.2025r., punkt poboru - Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej, ul. Szkolna 53, basen sportowy,

**INSPEKTor**

**ITARNY**

***Piłka***

Otrzymują:

1. Adresat;
2. A/a.

Do wiadomości:

1. Gmina Łęczna, Plac Kościuszki 5, 21-010 Łęczna.