**Komunikat o ocenie jakości wody basenowej na pływalni   
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej,   
ul. Szkolna 53, 21-010 Łęczna  
z dnia 16.06.2025r.**

Niniejszym podaje się do ogólnej wiadomości, że jakość wody w niecce basenowej oraz wody wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji spełnia wymogi mikrobiologiczne określone w załączniku nr 1 i nr 2  
do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1230).

Przeprowadzone równocześnie badania fizykochemiczne wykazały zawyżoną wartość dla parametru:

• chlor związany tj. 0,36±0,07 mg/l przy wymaganej max. wartości 0,30 mg/l.

W związku z powyższym podjęto natychmiastowe działania naprawcze.

W załączniku ocena jakości wody na pływalni wg Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęcznej.

*Dokument potwierdzony podpisem Dyrektora Szkoły znajduje się   
w sekretariacie szkoły przy ul. Szkolnej 53, Łęczna.*