

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY**

**W ŁĘCZNEJ**

Łęczna, 2025-05-29 r.

21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 52

tel./fax. 81 752 31 67, 81 752-41-40

[*psse.leczna@sanepid.gov.pl,*](mailto:psse.leczna@sanepid.gov.pl) *https*[*://w*](http://www.gov.pl/web/psse-leczna)*ww.*[*gov.pl/web/psse-leczna*](http://www.gov.pl/web/psse-leczna)

**ONS.HK.9020.2.12.2025**

**Szkoła Podstawowej Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej**

**ul. Szkolna 53**

**21-010 Łęczna**

**Ocena jakości wody na pływalni**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęcznej na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. tj. z 2024r. poz. 416), po zapoznaniu się z wynikami badania wody pobranej w dniu **23.05.2025r**. przez pracownika GBA POLSKA Sp. z o.o. Member of GBA GROUP ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa, wykonane w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Szkołę Podstawową Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej, ul. Szkolna 53 zawartymi w sprawozdaniach z badań:

- nr L/0/01/2025/838/FM/1 z dnia 27.05.2025r., punkt poboru – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej, ul. Szkolna 53, basen sportowy,

**stwierdza, że woda basenowa na pływalni w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej ul. Szkolna 53, 21-010 Łęczna odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 i nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1230).**

Z poważaniem

**Elżbieta Piłka**

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęcznej**

**2025-05-29**

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sporządził: A.S.; Higiena Komunalna