CHROKIMY:ZDROWIE

Z MYŚLĄ O PRZYSZŁ OŚCI

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Łęcznej

ONS.HK .90 20.2.22.2025

Łęczna, 2025-09-23

Szkoła Pod stawowa  nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej ul. Szkolna 53

21-010 Łęczna

Dotyczy: Ocena jakości wody na pływalni

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęcznej na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. t j. z 2024r. poz. 416) , po zapoznaniu się z wynikami badania wody pobranej w dniu 16.09.2025r. przez pracownika GBA POLSKA Sp. z o.o. Member of Group ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa, wykonywane w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Szkołę Podstawową Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej, ul. Szkolna 53 zawartym w sprawozdaniach z badań:

- nr L/0 /01 / 2025/ 845/F M /1 z dnia 19.09.2025r. punkt poboru: Szkoła Podstawowa Nr im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej, ul. Szkol na 53, woda wprowadzana z systemu cyrkulacji ,

- nr L/0/0 1/ 2025/845/F M /2 z dni a 19.09.2025r. punkt poboru: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej, ul. Szkolna 53, woda na pływalni basen sportowy,

stwierdza, że woda basenowa na pływalni w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Tadeusza

Kościuszki  w Łęcznej, ul. Szkolna 53, 21-010 Łęczna odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 i nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań jak im powinna odpowiadać woda na pływalniach (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1230).

Elżbieta Piłka

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęcznej

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

- Adresat

- a/a

Do wiadomości:

1. Gmina Łęczna, Plac Kościuszki 5, 21-010 Łęczna

Sporządził: M.S.; Stanowisko Higieny Komunalnej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łęcznej ul. Krasnystawska 52 I 21-010 Łęczna

+48 814708469

psse.leczna@sa nepid.gov.pl

adres e-Doręczeń: AE:PL-78829-74165-BSASJ-19