Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęcznej

ONS.HK.9020.2.24.2025 Łęczna, 2025-10-15

Szkoła Podstawowa Nr 2

im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej ul. Szkolna 53, 21-010 Łęczna

Dotyczy: Ocena jakości wody na pływalni

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łącznej na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej lnspekcji Sanitarnej (Dz. U. tj. z 2024r. poz. 41ó), po zapoznaniu się z wynikami badania wody pobranej w dniu 08.10.2025r. przez pracownika GBA POLSKA Sp. z o.o. Member of Group ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa, wykonywane w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Szkołę Podstawową Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej, ul. Szkolna 53 zawartym w sprawozdaniu z badań:

- nr L/0/01/2025/84ó/FM/1 z dnia 14.10.2025r. punkt poboru: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej, ul. Szkolna 53, woda na pływalni basen sportowy,

stwierdza, że woda basenowa na pływalni w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łącznej, ul. Szkolna 53, 21-010 Łęczna odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 i nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1230).

Elżbieta Piłka

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęcznej

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

- Adresat

- Gmina Łęczna, Plac Kościuszki 5, 21-010 Łęczna

- Sporządził: M.S. — Stanowisko Higieny Komunalnej PSSE Łęczna

CHROłiIMY ZDROWIE

Z NYŚLĄ 0 PRZYS7Ł0ś¢I

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łącznej

ul. Krasnystawska 54 | 21-010 Łęczna

+48 814708469

psse.Ieczna@sanepid.gov.pl

adres e-Doręczeń: AE:PL-78829-741óS-BSASJ-19