ONS.HK.9020.2.30.2025

Łęczna, 2025-12-09

Szkoła Podstawowa Nr 2

im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej

ul. Szkolna 53, 21-010 Łęczna

Dotyczy: Ocena jakości wody na pływalni

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęcznej na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. tj. z 2024r. poz. 416), po zapoznaniu się z wynikami badania wody pobranej w dniu 04.12.2025r. przez pracownika GBA POLSKA Sp. z o.o. Member of Group ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa, wykonywane w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Szkołę Podstawową Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej, ul. Szkolna 53 zawartym w sprawozdaniach z badań:

- nr L/0/01/2025/850/FM/1 z dnia 08.12.2025r. punkt poboru: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej, ul. Szkolna 53, woda na pływalni basen sportowy,

stwierdza, że woda basenowa na pływalni w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej, ul. Szkolna 53, 21-010 Łęczna odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 i nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1230).

Katarzyna Broniek w zastępstwie za Elżbieta Piłka

Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1.

2.

3.

Adresat

Gmina Łęczna, Plac Kościuszki 5, 21-010 Łęczna

a/a

Sporządził: M.S. – Stanowisko Higieny Komunalnej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łęcznej

ul. Krasnystawska 54 | 21-010 Łęczna

+48 814708469

psse.leczna@sanepid.gov.pl

adres e-Doręczeń: AE:PL-78829-74165-BSASJ-19